Проводной расширитель

NAVIgard DT 2012

сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.0П066.В00724 от 15.06.2007г

паспорт

1. Области применения проводного расширителя NAVIgard DT 2012:

Проводной расширитель NAVIgard  DT 2012 предназначен для приема тревожной  информации с охраняемых объектов по  телефонной линии  и передачи ее на мониторинговый приемник.

2. Технические характеристики:

| № | Наименование | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания постоянного тока, В | 12…15 |
| 2 | Потребляемый ток, мА | 500 |
| 3 | Габаритные размеры, мм | 220x170x50 |
| 4 | Относительная влажность окружающего воздуха, не более, % | 80 |
| 5 | Диапазон температур, оС | -25 …+55 |

Не допускается использовать в условиях вибрации. Устанавливать только внутри помещений.

3. Комплектность.

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | проводной расширитель NAVIgard DT 2012 | 1 |
| 2 | телефонный кабель 1.5 м | 1 |
| 3 | Металлический ящик NV 2000 | 1 |
| 4 | паспорт | 1 |

4. Свидетельство о приемке.

Проводной расширитель NAVIgard DT 2012   №_____________  соответствует требованиям его эксплуатации и признан годным.

Дата выпуска _______________                           Приемку произвел___________                      МП

5. Свидетельство о вводе в эксплуатацию.

Проводной расширитель NAVIgard DT 2012 введен в эксплуатацию согласно требованиям.

Дата ввода _________________                           Ввод произвел______________                      МП

6. Свидетельство о продаже.

Проводной расширитель NAVIgard DT 2012 продан:

Дата продажи _______________                          Продавец ___________________                    МП

7. Гарантии изготовителя.

7.1 Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи.

7.2 Гарантия не распространяется на изделие, которое эксплуатировалось с нарушением правил и режимов работы, а также на изделия, имеющие механические повреждения.

7.3 Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы.

7.4 По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему поставщику