Расширители

Серия NV DT 201X

Расширитель

NV DT 2018

паспорт

1. Области применения одноканального согласующего расширителя NV DT 2018:

Одноканальный согласующий расширитель NV DT 2018 предназначен для подключения контрольных панелей к станциям мониторинга по некоммутируемым проводным линиям. Для подключения необходимо устройство согласования серии NV 12XX. Подключение к приемнику осуществляется по шине CLK, DATA, COM.

2. Технические характеристики:

| № | Наименование | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания постоянного тока, В | 12…15 |
| 2 | Потребляемый ток, мА | 500 |
| 3 | Габаритные размеры, мм | 220x170x50 |
| 4 | Относительная влажность окружающего воздуха, не более, % | 80 |
| 5 | Диапазон температур, оС | -25 …+55 |

Не допускается использовать в условиях вибрации. Устанавливать только внутри помещений.

3. Комплектность.

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | расширитель NV DT 2018 | 1 |
| 2 | Металлический ящик NV 2000 | 1 |
| 3 | паспорт | 1 |

4. Свидетельство о приемке.

Расширитель NV DT 2018   №_____________  соответствует требованиям его эксплуатации и признан годным.

Дата выпуска _______________                           Приемку произвел___________                      МП

5. Свидетельство о вводе в эксплуатацию.

Расширитель NV DT 2018 введен в эксплуатацию согласно требованиям.

Дата ввода _________________                           Ввод произвел______________                      МП

6. Свидетельство о продаже.

Расширитель NV DT 2018 продан:

Дата продажи _______________                          Продавец ___________________                    МП

7. Гарантии изготовителя.

7.1 Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи.

7.2 Гарантия не распространяется на изделие, которое эксплуатировалось с нарушением правил и режимов работы, а также на изделия, имеющие механические повреждения.

7.3 Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы.

7.4 По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему поставщику